## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Январь 2024 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2024-01-01 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 2:58 | 4:10 | 355 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-01 | 14/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 21:41 | 22:40 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-04 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 23:19 | 0:36 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-10 | 10/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 22:19 | 22:52 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-14 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 6:53 | 7:28 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-16 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 10:30 | 11:46 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-17 | 36/68 |  | Старая Кукковка |  |  | 1 | 14:32 | 15:34 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-20 | 24/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 16:22 | 17:03 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-20 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 16:22 | 17:09 | 195 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-20 | 2/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 16:42 | 17:15 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-25 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 6:57 | 9:24 | 905 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-28 | 15/ТП-650 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 19:35 | 22:24 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-01-28 | 15/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 21:28 | 22:07 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 13
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3895 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 14 ч. 50 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 24
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Январь 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Январь 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Январь 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0