## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Сентябрь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-09-03 | 3/70 |  | Зарека |  |  | 2 | 2:05 | 3:42 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:37
2021-09-04 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 6 | 14:34 | 15:22 | 760 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:48
2021-09-05 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 14:30 | 15:30 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:00
2021-09-06 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 4 | 9:37 | 10:31 | 240 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:54
2021-09-06 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 17:23 | 0:46 | 365 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 7:23
2021-09-07 | 16/26 |  | СКЗ |  |  | 4 | 16:20 | 17:22 | 240 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:02
2021-09-07 | 16/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 19:42 | 21:19 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:37
2021-09-07 | 16/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 22:16 | 0:23 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:07
2021-09-08 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 14:16 | 14:45 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:29
2021-09-09 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 6 | 11:15 | 13:26 | 715 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:11
2021-09-09 | 29/68 |  | Голиковка |  |  | 2 | 16:55 | 19:18 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:23
2021-09-09 | 27/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 5 | 16:55 | 18:10 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:15
2021-09-10 | 17/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 9:40 | 10:32 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:52
2021-09-13 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 20:45 | 21:10 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:25
2021-09-13 | 4/РП-12 |  | Древлянка |  |  | 1 | 20:45 | 21:26 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:41
2021-09-14 | 19/1 |  | Центр |  |  | 1 | 17:58 | 18:55 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:57
2021-09-14 | 14/19 |  | Зарека |  |  | 1 | 22:45 | 23:56 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:11
2021-09-15 | 3/70 |  | Зарека |  |  | 1 | 2:20 | 3:20 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:00
2021-09-16 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 2 | 14:15 | 15:10 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:55
2021-09-19 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 7 | 11:52 | 13:13 | 1065 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:21
2021-09-19 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 3 | 11:52 | 14:12 | 1390 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:20
2021-09-19 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 22:10 | 23:15 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:05
2021-09-23 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 23:15 | 0:40 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:25
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 23
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 7495 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 34 ч. 58 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 60
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей: 0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0