## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2024 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2024-04-11 | 23/68 |  | Старая Кукковка |  |  | 1 | 3:10 | 4:58 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:48
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 1
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 160 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 01 ч. 48 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 1
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Апрель 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0