## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ ООО "ОРЭС-Карелия" на 28.03.2019
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая длительная нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка за предыдущий период, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв/дефецитмощности с учетом заключенных договоров на ТП и вновь присоединенных в текущем году, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 | ТП-442 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124 | 33.3333 | 270 | 242.6667 | -27.3333
2 | ТП-445 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 120 | 0 | 0 | 155 | 155
3 | ТП-447 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 28 | 0 | 0 | 372 | 372
4 | МТП-452 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 35.2 | 0 | 30 | 124.8 | 94.8
5 | ТП-455 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 41.6 | 0 | 16.7 | 34.4 | 17.7
6 | ТП-469 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 70 | 0 | 0 | 205 | 205
7 | ТП-471 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 16.6667 | 196.6667 | 239.3333 | 42.6667
8 | ТП-472 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 327.6 | 33.3333 | 248.8889 | 269.0667 | 20.1778
9 | ТП-475 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 0 | 16.6667 | 212.5 | 195.8333
10 | ТП-477 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-478 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 182.7 | 0 | 0 | 371.3 | 371.3
12 | ТП-479 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 1.1111 | 371.7 | 370.5889
13 | ТП-459 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
14 | ТП-470 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 22.2222 | 0 | 67.7778 | 67.7778
15 | ТП-473 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 248 | 0 | 62.2222 | 152 | 89.7778
16 | ТП-481 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 47.5 | 0 | 77.7778 | 202.5 | 124.7222
17 | ТП-482 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 233.1 | 0 | 0 | 309.9 | 309.9
18 | ТП-483 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
19 | ТП-487 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 88.2 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8
20 | ТП-488 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20.8 | 0 | 27.7778 | 139.2 | 111.4222
21 | ТП-489 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 252 | 0 | 3.3333 | 231 | 227.6667
22 | ТП-490 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 17.6 | 0 | 0 | 58.4 | 58.4
23 | ТП-491 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125
24 | ТП-492 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 70 | 0 | 25.5556 | 180 | 154.4444
25 | ТП-493 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.6 | 0 | 20 | 158.4 | 138.4
26 | ТП-494 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 215
27 | ТП-497 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 88.2 | 55.5556 | 0 | 8.2444 | 8.2444
28 | ТП-499 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 6.4 | 0 | 0 | 41 | 41
29 | ТП-500 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 42.5 | 0 | 0 | 52 | 52
30 | ТП-528 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 100.8 | 0 | 36.8889 | 529.2 | 492.3111
31 | ТП-707 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 661.5 | 0 | 200 | 31.5 | -168.5
32 | ТП-718 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 0 | 5.5 | 170 | 164.5
33 | ТП-819 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 315 | 0 | 0 | 193 | 193
34 | ТП-820 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 258.3 | 0 | 0 | 192.7 | 192.7
35 | ТП-884 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 200 | 0 | -0.044444 | 0 | 0.044444
36 | ТП-900 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 250 | 0 | -0.044444 | 0 | 0.044444
37 | ТП-910 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 160 | 0 | -0.044444 | 0 | 0.044444
38 | ТП-1000 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 62.5 | 0 | 61.1111 | 25 | -36.1111
39 | ТП-1003 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 40 | 0 | 165.5556 | 235 | 69.4444
40 | ТП-1004 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 70 | 250 | 180
41 | ТП-1005 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 127.7778 | 360 | 232.2222
42 | ТП-1006 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 0 | 33.3333 | 48 | 14.6667
43 | ТП-1007 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 16.6667 | 197.7778 | 213.3333 | 15.5556
44 | ТП-1008 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15 | 0 | 105.5556 | 235 | 129.4444
45 | ТП-1009 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 | 0 | 388.8889 | 344 | -44.8889
46 | ТП-1010 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 52.5 | 0 | 0 | 72.5 | 72.5
47 | ТП-1012 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 8.3333 | 491.6667 | 206.6667 | -285
48 | ТП-1013 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1760 | 432 | 0 | 0 | 160 | 160
49 | ТП-1014 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 16.6667 | 66.6667 | 55.3333 | -11.3333
50 | ТП-1015 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1375 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТП-1016 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 75.6 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4
52 | ТП-1017 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 133.3333 | 225 | 91.6667
53 | ТП-1018 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 60 | 0 | 0 | 31.1111 | 31.1111
54 | ТП-1019 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 52.5 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5
55 | ТП-1020 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 42.2222 | 38.8889 | 132.7778 | 93.8889
56 | ТП-1021 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4.8 | 0 | 177.7778 | 155.2 | -22.5778
57 | ТП-1022 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 66.6667 | 396 | 329.3333
58 | ТП-1023 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 37.8 | 0 | 500 | 592.2 | 92.2
59 | ТП-1024 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 18.9 | 0 | 208.8889 | 611.1 | 402.2111
60 | ТП-1025 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 77.7778 | 185 | 107.2222
61 | ТП-1027 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 120 | 250 | 130
62 | ТП-1029 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 16.6667 | 400 | 383.3333
63 | ТП-1031 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 160 | 0 | 885.5556 | 940 | 54.4444
64 | ТП-1032 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 150 | 0 | 885.5556 | 950 | 64.4444
65 | ТП-1033 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 853.3333 | 1100 | 246.6667
66 | ТП-1034 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 42.5 | 0 | 33.3333 | 207.5 | 174.1667
67 | ТП-1035 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 55.5556 | 0 | 7.4444 | 7.4444
68 | РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100
69 | РП-24 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J20: Автор: пр г
Note on J56: Автор: пр г
Note on J61: Автор: пр г
Note on J65: Автор: отс наг
Note on J66: Автор: отс нагр
Note on J67: Автор: пр г
Note on J68: Автор: пр г
Note on J69: Автор: пр г

## Лист3
#REF! | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 8.8889 | 105 | 96.1111
#REF! | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 0 | 13.3 | 77.5 | 64.2
#REF! | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 74.7 | 404 | 329.3
#REF! | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40
#REF! | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 16.7 | 250 | 233.3
#REF! | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 33.3 | 245 | 211.7
#REF! | ТП-146К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
#REF! | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 76.8 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2
#REF! | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 3.3 | 340 | 336.7
#REF! | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240
#REF! | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280
#REF! | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 276 | 0 | 13.3 | 172 | 158.7
#REF! | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 70.4 | 0 | 135.7778 | 377.6 | 241.8222
#REF! | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 292 | 0 | 142.2222 | 828 | 685.7778
#REF! | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 352.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2
#REF! | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 11.1 | 185 | 173.9
#REF! | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 0 | 148 | 148
#REF! | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 36 | 0 | 11.1 | 524 | 512.9
#REF! | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
#REF! | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 1.1 | 500 | 498.9
#REF! | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 411.1111 | 762 | 350.8889 | ГБ
| РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 0