## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Октябрь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-10-04 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 13:05 | 14:09 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-07 | 23/3 |  | Пески |  |  | 1 | 15:00 | 4:02 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-07 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 4 | 16:40 | 18:11 | 440 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-08 | 6/1 |  | Центр |  |  | 1 | 16:09 | 17:04 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-08 | 2/РП-21 |  | Центр |  |  | 1 | 17:45 | 18:22 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-08 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 2 | 17:53 | 19:23 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-10 | 16/2 |  | Перевалка |  |  | 2 | 9:09 | 9:43 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-11 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 16:09 | 16:38 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-14 | 17/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 21:58 | 22:21 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-16 | 8/РП-17 |  | Голиковка |  |  | 1 | 20:50 | 22:13 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-19 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 21:20 | 22:31 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-21 | 14/19 |  | Зарека |  |  | 1 | 10:23 | 10:54 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-23 | 14/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 22:50 | 23:24 | 425 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-10-23 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 23:00 | 0:08 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 14
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3010 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 24 ч. 52 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 22
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Октябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Октябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Октябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0