## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Сентябрь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-09-03 | 23/3 |  | Пески |  |  | 1 | 10:35 | 11:35 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-03 | 14/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 13:32 | 18:43 | 570 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-05 | 10/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 3:31 | 3:56 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-06 | 3/70 |  | Зарека |  |  | 1 | 16:29 | 18:57 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-07 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 5 | 14:54 | 15:30 | 535 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-09 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 2 | 3:30 | 4:05 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-13 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 16:28 | 17:02 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-13 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 17:22 | 18:46 | 1055 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-20 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 0:05 | 0:11 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-20 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 13:30 | 14:29 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-09-25 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 9:57 | 10:43 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 11
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3295 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 14 ч. 04 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 20
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Сентябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0