## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Октябрь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-10-01 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 13:06 | 14:13 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-08 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 16:20 | 17:05 | 465 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-08 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 17:30 | 13:33 | 475 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1024 - ТП-1042
2022-10-09 | 21/79 |  | Студенческий городок |  |  | 1 | 23:38 | 0:25 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-10 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 22:55 | 0:02 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-13 | 15/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 12:32 | 12:59 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-14 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 1 | 1:23 | 2:04 | 810 | На повреждении КЛ-10кВ ПС-71 - ТП-758
2022-10-14 | 23/3 |  | Пески |  |  | 1 | 8:58 | 12:27 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-15 | 18/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 9:00 | 9:30 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-16 | 5/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 12:33 | 13:49 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-19 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 23:10 | 23:53 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-20 | 16/РП-13 |  | Голиковка |  |  | 1 | 1:22 | 3:25 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2022-10-26 | Ф 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 6 | 9:55 | 10:55 | 670 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 13
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3850 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 33 ч. 57 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 26
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Октябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Октябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Октябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0