## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-04-01 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 19:51 | 20:54 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-02 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 17:05 | 17:40 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-04 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 14:59 | 16:19 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-07 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 13:45 | 14:28 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-08 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 23:52 | 0:23 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-12 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 20:58 | 21:38 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-13 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 6 | 2:56 | 4:32 | 895 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-13 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 3 | 20:20 | 23:42 | 395 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-13 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 21:28 | 22:38 | 360 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-819 - ТП-1051 каб. Б
2023-04-15 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 13:00 | 13:41 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-16 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 6 | 1:25 | 2:06 | 570 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-16 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 17:09 | 18:08 | 570 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-17 | 23/3 |  | Пески |  |  | 1 | 13:10 | 13:58 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-18 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 4:42 | 5:28 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-20 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 5:35 | 6:08 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-21 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 8:03 | 8:45 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-24 | 5/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 4:00 | 4:43 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-24 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 14:13 | 14:38 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-24 | 10/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 14:13 | 15:15 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-24 | 17/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 15:17 | 18:53 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-04-27 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 4:50 | 5:50 | 290 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 21
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6675 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 22 ч. 56 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 47
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Апрель 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0