## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Ноябрь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-11-05 | 15/РП-8 |  | Зарека |  |  | 1 | 14:50 | 21:43 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-08 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 11:14 | 11:49 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-10 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 13:40 | 14:13 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-10 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 6 | 23:16 | 2:07 | 670 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-11 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 2 | 4:45 | 5:32 | 210 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-13 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 2:38 | 3:33 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-14 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 11:38 | 14:49 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-16 | 1/РП-9 |  | Кукковка |  |  | 1 | 18:56 | 19:39 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-18 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 4:42 | 5:28 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-20 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 15:18 | 15:49 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-22 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 2 | 0:05 | 0:48 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-22 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 11:15 | 11:51 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-22 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 11:15 | 13:15 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-24 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 4:07 | 4:58 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-24 | 19/70 |  | Ключевая |  |  | 2 | 6:00 | 6:56 | 175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-11-26 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 3:09 | 4:17 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 16
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 2750 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 23 ч. 59 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 25
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Ноябрь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0