## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Май 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-05-03 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 16:27 | 17:36 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-10 | 18/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 3:20 | 17:57 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-18 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 12:05 | 13:07 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-19 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок (Древлянка) |  |  | 4 | 11:25 | 18:15 | 200 | Выход из строя КЛ-10кВ РП-26 - ТП-1052 (Электрическое повреждение)
2020-05-21 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 12:50 | 14:00 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-22 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 17:11 | 19:37 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-22 | 19/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 18:01 | 18:36 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-22 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 18:01 | 18:53 | 490 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-23 | 13/2 |  | Зарека |  |  | 1 | 20:07 | 21:49 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-24 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 12:59 | 14:25 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-24 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 23:23 (24.05) | 1:48 (25.05) | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-05-25 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 12:00 | 12:45 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 12
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 4575 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 34 ч. 59 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 32
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Май 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
1:42
0:00
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Май 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Май 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0