## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-04-01 | 14/РП-8 |  | Зарека |  |  | 2 | 9:20 | 9:23 | 240 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:03
2021-04-02 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 23:37 | 0:24 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:47
2021-04-05 | 1/46 |  | Сайнаволок |  |  | 1 | 11:44 | 12:15 | 140 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:31
2021-04-06 | 24/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 19:05 | 19:51 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:46
2021-04-06 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 19:10 | 20:25 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:32
2021-04-13 | 22/68 |  | Кукковка |  |  | 10 | 4:50 | 10:55 | 2275 | ф. 22/68 КЛ-10кВ ТП-888 - ТП-928 каб. Б | 6:05
2021-04-13 | 39/68 |  | Кукковка |  |  | 7 | 4:50 | 8:01 | 1360 | ф. 39/68 КЛ-10кВ ТП-888 - ТП-928 каб. Б | 3:11
2021-04-15 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 9:05 | 10:14 | 340 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:09
2021-04-16 | 17/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 14:10 | 15:17 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:07
2021-04-18 | 5/2 |  | Центр |  |  | 2 | 1:01 | 2:14 | 335 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:13
2021-04-21 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 2 | 0:50 | 5:55 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 5:05
2021-04-22 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 2 | 20:50 | 22:08 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:18
2021-04-23 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 3 | 0:08 | 1:25 | 690 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:17
2021-04-23 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 1:50 | 3:09 | 600 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:19
2021-04-23 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 17:40 | 19:14 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:34
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 15
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 7560 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 27 ч. 07 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 40
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0