## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Май 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-05-01 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 22:08 | 23:03 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-03 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 9:49 | 12:58 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-10 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 11:50 | 13:20 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-10 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 17:10 | 18:15 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-11 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 13:48 | 14:33 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-14 | 18/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 16:10 | 17:20 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-16 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 6:22 | 8:02 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-05-25 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 8 | 2:47 | 17:19 | 1800 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 8
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6200 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 24 ч. 46 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 28
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Май 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Май 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Май 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0