## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июль 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-07-01 | 11/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 4:14 | 5:09 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:55
2021-07-04 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 7:20 | 7:50 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2021-07-04 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 22:29 | 0:03 | 580 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:34
2021-07-07 | 13/67 |  | 5-й поселок |  |  | 4 | 14:01 | 15:04 | 470 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:03
2021-07-12 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 5:25 | 5:58 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:33
2021-07-12 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 7:40 | 8:26 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:46
2021-07-15 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:49 | 5:55 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 17:06
2021-07-15 | 16/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:59 | 14:07 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:08
2021-07-19 | 6/72 |  | 5-й поселок |  |  | 6 | 13:05 | 17:17 | 710 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4:12
2021-07-20 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 12:03 | 13:10 | 1055 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:07
2021-07-21 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 13:30 | 15:42 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:12
2021-07-23 | 18/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 2 | 0:36 | 1:18 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:42
2021-07-23 | 17/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 0:36 | 2:12 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:36
2021-07-26 | 13/2 |  | Голиковка |  |  | 1 | 6:45 | 22:03 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 15:18
2021-07-27 | 2/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 8:20 | 18:35 | 1055 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-372 - ТП-823 | 10:15
2021-07-29 | 14/67 |  | 5-й поселок |  |  | 1 | 14:05 | 15:18 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:13
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 16
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 5360 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 60 ч. 10 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 30
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июль 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июль 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июль 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-07-11 | ТП-820 панель: антена сотовой связи |  | 12:50 | 13:21 |  | Отключение по неустановленной причине 3 АВ-40 в РУ-0,4кВ ТП-820 панель: антена сотовой связи
2021-07-12 | ТП-1042 панель: КНС |  | 16:30 | 17:10 |  | Отключение по неустановленной причине 1 АВ-25 в РУ-0,4кВ ТП-1042 панель: КНС
Итого неисправностей: 2 |  | 0