## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Март 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-03-16 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 15:20 | 16:39 | 440 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-03-19 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 1:55 | 2:20 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-03-21 | 2/РП-21 |  | Центр |  |  | 1 | 10:20 | 11:10 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-03-26 | 27/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 2 | 2:55 | 3:55 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 4
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 935 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 3 ч. 34 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 9
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Март 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Март 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Март 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2023-03-13 | РУ-0,4кВ ТП-718 панель: "ВЛ-0,4 кВ до дома №5а по ул.Нагорная" |  | 20:30 | 21:26 |  | Перегорание 1 ПН 100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: "ВЛ-0,4 кВ до дома №5а по ул.Нагорная"
Итого неисправностей: 1 |  | 0