## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июль 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-07-04 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 12:20 | 14:37 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:17
2020-07-07 | 13/67 |  | Сулажгора |  |  | 4 | 8:23 | 10:22 | 590 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:59
2020-07-07 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 6 | 18:32 | 21:09 | 730 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:37
2020-07-08 | 29/68 |  | Голиковка |  |  | 1 | 0:52 | 1:50 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:58
2020-07-08 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 14:56 | 15:50 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:54
2020-07-08 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 17:45 | 18:18 | 650 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:33
2020-07-11 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 3 | 0:40 | 3:00 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:20
2020-07-11 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 22:35 | 23:31 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:56
2020-07-13 | 6/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 12:59 | 14:13 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:14
2020-07-15 | 5/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 16:34 | 17:05 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:31
2020-07-17 | 29/68 |  | Голиковка |  |  | 1 | 0:19 | 0:57 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
2020-07-17 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 4 | 23:02 | 0:31 | 200 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-1027 - ТП-1042 (Электрическое повреждение) | 1:29
2020-07-18 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 9:04 | 9:47 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2020-07-22 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 7:43 | 10:10 | 600 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:27
2020-07-24 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 4 | 11:50 | 12:43 | 750 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:53
2020-07-24 | 11/РП-19 |  | Студенческий городок |  |  | 1 | 13:59 | 21:05 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 7:06
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 16
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 5760 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 27 ч. 35 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 40
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
1:14
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-07-06 | ВЛ-0,4кВ "оп. №1" с ТП-472 |  | 18:16 | 19:42 | Слабый контакт вводной нулевой жилы КЛ на АСКУЭ на пр. 2-й Усадебный, 8
Итого неисправностей:1 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0