## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-04-06 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 16:25 | 16:48 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:23
2022-04-07 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 15:50 | 16:20 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2022-04-08 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 17:46 | 18:28 | 680 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:42
2022-04-14 | 13/2 |  | Центр |  |  | 1 | 1:12 | 3:05 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:53
2022-04-14 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 3 | 1:12 | 4:32 | 440 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:20
2022-04-16 | 17/70 |  | Зарека |  |  | 1 | 6:39 | 6:54 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:15
2022-04-18 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 11:20 | 12:45 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:25
2022-04-20 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 1:20 | 2:10 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:50
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 8
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 2065 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 09 ч. 18 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 14
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Апрель 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2022-04-21 | ТП-1052 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №3-1" |  | 18:35 | 19:20 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1052 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №3-1"
Итого неисправностей: 1 |  | 0