## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Ноябрь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-11-02 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 21:58 | 22:32 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:34
2022-11-08 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 6 | 19:24 | 17:02 | 440 | На повреждении КЛ-10кВ РП-26 - ТП-1052 | 21:38
2022-11-11 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 16:30 | 17:45 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:15
2022-11-11 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 17:55 | 22:11 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4:16
2022-11-11 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 19:40 | 20:50 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:10
2022-11-12 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 6:58 | 12:58 | 1055 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 6:00
2022-11-12 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 7:00 | 8:58 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:58
2022-11-12 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 10:40 | 11:03 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:23
2022-11-12 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 7:00 | 18:33 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 11:33
2022-11-12 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 6 | 7:00 | 18:12 | 815 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 11:12
2022-11-13 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 9:13 | 11:06 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:53
2022-11-14 | 23/68 |  | Кукковка |  |  | 2 | 17:40 | 17:53 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:13
2022-11-20 | 16/РП-13 |  | Зарека |  |  | 1 | 3:14 | 4:12 | 280 | На повреждении КЛ-10кВ РП-13- ТП-762 | 0:58
2022-11-27 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:05 | 13:52 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:47
2022-11-28 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 2 | 15:18 | 17:51 | 295 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:33
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 15
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 5510 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 67 ч. 23 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 36
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Ноябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0