## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2024 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2024-02-04 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 2 | 23:54 | 1:28 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-02-11 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 16:40 | 17:21 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 2
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 335 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 02 ч. 15 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 3
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Февраль 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Февраль 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0