## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июнь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-06-02 | 17/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 1:34 | 2:13 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:39
2021-06-03 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 6 | 4:36 | 8:45 | 815 | На повреждении КЛ-10кВ РП-19 - ТП-707 | 4:09
2021-06-04 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 5:22 | 5:54 | 205 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:32
2021-06-06 | 17/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 8:01 | 8:17 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:16
2021-06-06 | 4/70 |  | Зарека |  |  | 2 | 8:01 | 9:00 | 195 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:59
2021-06-07 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 0:04 | 0:47 | 380 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2021-06-09 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 0:30 | 1:30 | 620 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:00
2021-06-10 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 6:29 | 7:04 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2021-06-10 | 17/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 11:45 | 12:10 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:25
2021-06-11 | 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 5 | 14:10 | 20:10 | 465 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1028 - ТП-1063 | 6:00
2021-06-12 | 6/72 |  | 5-й поселок |  |  | 3 | 0:18 | 1:12 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:54
2021-06-12 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 2:15 | 2:55 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
2021-06-12 | 17/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 23:24 | 2:30 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:06
2021-06-13 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 15:35 | 16:43 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:08
2021-06-13 | 14/51 |  | Соломенное |  |  | 1 | 15:35 | 16:15 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
2021-06-14 | 13/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 2 | 6:45 | 8:39 | 280 | На повреждении КЛ-10кВ РП-11 - ТП-732 | 1:54
2021-06-15 | 16/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:35 | 13:12 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:37
2021-06-15 | 16/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 15:14 | 15:45 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:31
2021-06-15 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 16:55 | 18:20 | 290 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:25
2021-06-17 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 0:30 | 4:25 | 290 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:55
2021-06-17 | 14/2 |  | Центр |  |  | 1 | 9:16 | 9:55 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:39
2021-06-17 | 19/2 |  | Центр |  |  | 1 | 9:16 | 9:51 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2021-06-17 | 12/РП-2 |  | Зарека |  |  | 1 | 16:06 | 17:18 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:12
2021-06-18 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 16:24 | 16:51 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:27
2021-06-18 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 18:50 | 19:52 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:02
2021-06-19 | 15/РП-8 |  | Зарека |  |  | 1 | 19:50 | 22:15 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:25
2021-06-22 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 1:20 | 2:29 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:09
2021-06-22 | 19/70 |  | Ключевая |  |  | 2 | 14:47 | 15:28 | 140 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:41
2021-06-24 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 2 | 2:57 | 4:50 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:53
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 29
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6285 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 40 ч. 11 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 51
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июнь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июнь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июнь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0