## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2019 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
Итого аварийных отключений: |  |  | 0
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 0 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 0 ч. 0 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 0
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Февраль 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.02.2019 | ТП-456 | СНТ "Лососинка" |  |  | 01:44 | Запитана ТП-456 после устранения повреждения на КЛ 10кВ ТП-456 - оп.№-33 ВЛ 10кВ Ф.10/66
Итого неисправностей: |  | 1
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Феварль 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: |  | 0
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
17.02.2019 | ВЛ-0,4 кВ "Радужная" с ТП-528 | СНТ "Лососинка" |  | 12:39 | 13:45 | На ВЛ-0,4 кВ "Радужная" с ТП-528 опора №8 от ТП-528 раскололся откос, опору развернуло.
Итого неисправностей: |  | 1
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Февраль 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
06.02.2019 | ТП-718 РУ-0,4кВ | Сулажгора |  | 17:55 | 18:55 | В ТП-718 РУ-0,4кВ на панели ВЛ-0,4кВ Нагорная необходима замена рубильника.(карболитовый)
Итого неисправностей: |  | 1