## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Декбрь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-12-02 | 6/1 |  | Центр |  |  | 1 | 9:46 | 10:55 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:09
2022-12-03 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 4 | 21:48 | 22:39 | 470 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:51
2022-12-06 | 19/2 |  | Центр |  |  | 1 | 23:35 | 23:59 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:24
2022-12-07 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 2:40 | 3:32 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:52
2022-12-11 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 14:09 | 15:31 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:22
2022-12-12 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 9:52 | 10:17 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:25
2022-12-16 | 15/ТП-650 |  | Ключевая |  |  | 1 | 14:06 | 15:16 | 80 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-443 - ТП-491 | 1:10
2022-12-16 | 15/РП-8 |  | Ключевая |  |  | 1 | 14:50 | 15:55 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:05
2022-12-22 | 9/1 |  | Октябрьский |  |  | 1 | 13:44 | 14:50 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:06
2022-12-24 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 20:20 | 20:53 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:33
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 2770 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 8 ч. 57 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 21
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Декабрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Декабрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Декабрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0