## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Октябрь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-10-04 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 15:32 | 16:36 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:04
2021-10-04 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 2 | 19:18 | 21:00 | 265 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:42
2021-10-06 | 18/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 2 | 2:54 | 4:54 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:00
2021-10-06 | 13/2 |  | Зарека |  |  | 1 | 3:00 | 3:45 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:45
2021-10-09 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 14:33 | 17:15 | 290 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:42
2021-10-13 | 2/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 11:14 | 13:10 | 1055 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:56
2021-10-14 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 6 | 5:04 | 5:42 | 760 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
2021-10-15 | 19/70 |  | Онежской Флотилии |  |  | 2 | 15:10 | 1:20 | 175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 10:10
2021-10-16 | 19/70 |  | Онежской Флотилии |  |  | 2 | 13:49 | 13:13 | 175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 23:24
2021-10-21 | 6/19 |  | Голиковка |  |  | 1 | 9:28 | 10:30 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:02
2021-10-23 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 5:50 | 7:08 | 280 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-461 - ТП-732 | 1:18
2021-10-23 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 5 | 17:00 | 17:38 | 625 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
2021-10-24 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 14:24 | 14:49 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:25
2021-10-24 | 4/РП-12 |  | Древлянка |  |  | 1 | 14:25 | 15:39 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:14
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 14
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 4645 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 34 ч. 58 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 31
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Октябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей: 0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Октябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Октябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0