## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2019 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
06.04.2019 | 11/66 | Кукковка |  | 4 | 09:36 | 18:04 | 400 | Обрыв линейных фазных проводов на ВЛ-10 кВ Ф 10/66 уч.ТП-98 - ТП-1007.
14.04.2019 | 5/ТП-1015 | Кукковка |  | 3 | 04:54 | 05:12 | 300 | Повреждение т/т в ПП-13 РУ-10 кВ яч.ТП-1032 каб."Б".
Итого аварийных отключений: |  |  | 2
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 700 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 8 ч. 46 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 7
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Апрель 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
11.04.2019 | КЛ 10кВ ТП-743-ТП-837 каб"А" | Ключевая |  | 08:50 | 10:01 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-743-ТП-837 каб"А".
Итого неисправностей: |  | 1
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: |  | 0
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Апрель 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: |  | 0