## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Май 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-05-02 | 22/67 |  | Превалка |  |  | 1 | 13:54 | 15:07 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:13
2022-05-04 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 6 | 18:20 | 21:00 | 1500 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:40
2022-05-04 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 18:26 | 19:14 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:48
2022-05-05 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 23:56 | 0:50 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:54
2022-05-09 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 19:26 | 20:28 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:02
2022-05-10 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 14:08 | 14:58 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:50
2022-05-11 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 4:20 | 5:07 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:47
2022-05-13 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 19:09 | 20:42 | 420 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:33
2022-05-14 | 19/2 |  | Зарека |  |  | 1 | 21:02 | 21:45 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2022-05-15 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 13:35 | 14:30 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:55
2022-05-18 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 4 | 14:02 | 18:34 | 1450 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4:32
2022-05-18 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 14:21 | 16:46 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:25
2022-05-18 | 10/71 |  | Древлянка |  |  | 6 | 14:08 | 18:11 | 2100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4:03
2022-05-20 | 9/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 7:10 | 8:52 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:42
2022-05-20 | 4/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 7:10 | 8:39 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:29
2022-05-23 | 12/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 18:40 | 19:02 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:22
2022-05-24 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 0:49 | 2:23 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:34
2022-05-25 | 10/71 |  | Перевалка |  |  | 5 | 21:35 | 22:24 | 750 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:49
2022-05-25 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 22:04 | 22:19 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:15
2022-05-27 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 2 | 13:52 | 14:30 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 20
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 8585 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 42 ч. 48 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 48
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Май 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Май 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Май 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0