## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Сентябрь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-09-01 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 4 | 6:44 | 10:16 | 470 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:32
2022-09-02 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 20:40 | 21:49 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:09
2022-09-10 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 5 | 9:31 | 12:35 | 615 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:04
2022-09-11 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 6 | 8:30 | 9:32 | 970 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:02
2022-09-19 | 27/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 2 | 19:30 | 10:35 | 160 | в РУ-10кВ ТП-471 на повреждении кабельная перемычка на трансформатор | 15:05
2022-09-19 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 20:35 | 22:04 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:29
2022-09-20 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 7 | 5:40 | 9:10 | 1295 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:30
2022-09-22 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 21:40 | 22:04 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:24
2022-09-26 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 13:29 | 13:49 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:20
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 9
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3960 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 29 ч. 35 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 30
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Сентябрь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0