## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Декабрь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-12-01 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 12:22 | 13:10 | 500 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:48
2021-12-01 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 13:16 | 13:30 | 500 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:14
2021-12-04 | 4/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 5:25 | 6:23 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:58
2021-12-05 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 0:01 | 1:19 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:18
2021-12-05 | 15/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 15:05 | 15:51 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:46
2021-12-08 | 19/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 9:10 | 9:45 | 450 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2021-12-10 | 16/РП-13 |  | Голиковка |  |  | 1 | 0:30 | 1:00 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2021-12-13 | 28/1 |  | Центр |  |  | 1 | 14:04 | 14:45 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:41
2021-12-14 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 8:59 | 9:32 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:33
2021-12-16 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 18:20 | 18:55 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2021-12-17 | 13/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 4:40 | 5:15 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2021-12-18 | 13/2 |  | Зарека |  |  | 1 | 23:05 | 0:43 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:38
2021-12-20 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 1 | 16:40 | 17:05 | 220 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:25
2021-12-21 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 4 | 2:15 | 2:52 | 940 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:37
2021-12-21 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 4 | 2:55 | 3:08 | 940 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:13
2021-12-21 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 5 | 3:23 | 3:52 | 840 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:29
2021-12-23 | 3/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 2 | 3:11 | 17:15 | 220 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 14:04
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 17
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6135 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 24 ч. 59 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 36
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Декабрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей: 0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Декабрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Декабрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-12-05 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная" |  | 5:30 | 7:30 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная"
2021-12-09 | ТП-1028 панель: ВЛ-0.4кВ "Вааламский" |  | 6:30 | 7:07 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1028 панель: ВЛ-0.4кВ "Вааламский"
2021-12-09 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 21:50 | 22:10 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
Итого неисправностей: 3 |  | 0