## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июнь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-06-01 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 8:45 | 9:23 | 1050 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-01 | 8/РП-19 |  | Студенческий гордок |  |  | 1 | 10:10 | 10:53 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-04 | 16/7 |  | Октябрьский |  |  | 1 | 12:45 | 13:15 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-06 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 2 | 12:17 | 12:53 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-06 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 3 | 21:33 | 22:06 | 680 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-07 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 3 | 1:00 | 1:36 | 680 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-07 | 12/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 1:00 | 3:05 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-10 | 10/71 |  | Студенческий гордок |  |  | 6 | 17:39 | 18:10 | 815 | На повреждении КЛ-10кВ ПС-71 - ТП-758, Ф 10/71
2023-06-12 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 2 | 22:51 | 23:49 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-15 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 3 | 6:56 | 8:07 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-17 | 6/72 |  | 5-й поселок |  |  | 5 | 11:53 | 13:47 | 630 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-17 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 16:57 | 19:47 | 1350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-06-22 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 18:20 | 13:17 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 13
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6565 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 31 ч. 58 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 39
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июнь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июнь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июнь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0