## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Март 2024 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2024-03-08 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 10:36 | 11:29 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-03-13 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 13:05 | 14:23 | 465 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-03-14 | 6/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 20:48 | 21:40 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-03-21 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 1:18 | 2:22 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2024-03-26 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 0:56 | 1:39 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 5
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1130 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 05 ч. 31 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 7
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Март 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Март 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Март 2024 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0