## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-02-03 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 11:08 | 11:56 | 600 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:48
2021-02-03 | 18/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 12:50 | 13:15 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:25
2021-02-03 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 14:50 | 0:09 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 9:19
2021-02-09 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 9:39 | 10:50 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:59
2021-02-09 | 16/РП-13 |  | Голиковка |  |  | 1 | 16:40 | 17:11 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:31
2021-02-13 | 13/РП-4 |  | Кукковка |  |  | 1 | 21:24 | 22:02 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
2021-02-16 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 8:24 | 9:37 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:13
2021-02-23 | 24/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 21:56 | 22:41 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:45
2021-02-24 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 4 | 10:35 | 11:24 | 590 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:49
2021-02-24 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 6 | 11:40 | 12:12 | 890 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:32
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 3155 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 15 ч. 59 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 19
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Февраль 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-02-18 | КЛ-0,4кВ ТП-707 - оп. №7 ВЛ-0,4кВ "пер. Лучевой 5, 6" |  | 4:00 | 17:30 | Выход из строя КЛ-0,4кВ (Электрическое повреждение)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:1 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-02-20 | ВЛ-0,4кВ "Цветочная" с ТП-472 |  | 7:00 | 9:56 | Обрыв фазного линейного провода на ВЛ-0,4кВ "Цветочная" с ТП-472
Итого неисправностей:1 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Февраль 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-02-03 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "Совместный подвес" |  | 23:58 | 0:29 |  | Отключение АВ-250А в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2021-02-11 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "Совместный подвес" |  | 23:40 | 0:16 |  | Отключение АВ-250А в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2021-02-13 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "Совместный подвес" |  | 23:41 | 0:01 |  | Отключение АВ-250А в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2021-02-15 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "Совместный подвес" |  | 23:50 | 0:20 |  | Отключение АВ-250А в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2021-02-23 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "Совместный подвес" |  | 23:21 | 0:06 |  | Отключение АВ-250А в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
Итого неисправностей: 5 |  | 0