## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Март 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-03-03 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 10:50 | 12:30 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-04 | 14/67 |  | 5-й поселок |  |  | 1 | 13:10 | 14:32 | 190 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-05 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 9:06 | 9:14 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-06 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 18:11 | 18:40 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-16 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 15:15 | 17:03 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-17 | 14/ТП-650 |  | Ключевая |  |  | 1 | 2:27 | 4:35 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-17 | 6/71 |  | Университетский городок (Древлянка) |  |  | 2 | 15:36 | 16:25 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-18 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 14:11 | 14:31 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-19 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 3:29 | 4:06 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-22 | 1/46 |  | Ключевая |  |  | 2 | 17:43 | 18:22 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-22 | 1/46 |  | Ключевая |  |  | 2 | 18:40 | 19:55 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-03-23 | 7/РП-26 |  | Университетский городок (Древлянка) |  |  | 4 | 7:45 | 9:23 | 180 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1042 - ТП-1027
2020-03-25 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 17:10 | 17:38 | 335 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 13
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1860 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 13 ч. 21 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 19
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Март 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
0:37
0:28
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Март 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Март 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-03-04 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая" |  | 9:00 | 9:48 | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая"
Итого неисправностей: 1 |  | 0