## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Март 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2022-03-01 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 15:52 | 16:52 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:00
2022-03-04 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 6:45 | 7:26 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:41
2022-03-04 | 23/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 6:47 | 7:48 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:01
2022-03-04 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 2 | 12:03 | 13:18 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:15
2022-03-04 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 3 | 13:20 | 14:03 | 470 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2022-03-08 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 22:01 | 0:08 | 720 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:07
2022-03-15 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 13:01 | 13:48 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:47
2022-03-21 | 10/70 |  | Ключевая |  |  | 3 | 4:08 | 5:07 | 440 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:59
2022-03-23 | 10/71 |  | Древлянка |  |  | 6 | 5:37 | 6:31 | 830 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:54
2022-03-26 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 17:50 | 18:10 | 460 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:20
2022-03-26 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 3 | 19:28 | 21:25 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:57
2022-03-26 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 20:46 | 21:04 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:18
2022-03-26 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 5 | 21:30 | 22:22 | 1235 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:52
2022-03-26 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 22:28 | 22:29 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:01
2022-03-27 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 0:15 | 1:45 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:30
2022-03-28 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 7:43 | 8:23 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
2022-03-28 | 17/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 7:43 | 8:23 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 17
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6930 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 15 ч. 45 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 41
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Март 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Март 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Март 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2022-03-01 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 23:33 | 0:06 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-03-03 | ТП-1028 панель: ВЛ-0,4кВ "Валаамский" |  | 6:30 | 7:52 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВТП-1028 панель: ВЛ-0,4кВ "Валаамский"
2022-03-07 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 5:24 | 6:07 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2022-03-12 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 7:57 | 9:00 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
Итого неисправностей: 4 |  | 0