## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Март 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-03-10 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 3 | 14:10 | 14:19 | 550 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-14 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 1:58 | 3:23 | 1320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-16 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 9:40 | 12:08 | 1120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-24 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 21:30 | 22:22 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-24 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 21:30 | 0:02 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-24 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 21:50 | 23:40 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-25 | 10/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 7:45 | 15:16 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-26 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 2:52 | 3:48 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-26 | 10/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 15:40 | 19:14 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-03-28 | 14/19 |  | Зарека |  |  | 1 | 15:33 | 16:21 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 7260 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 22 ч. 05 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 32
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Март 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Март 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Март 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-03-24 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 19:30 | 21:10 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная"
2021-03-25 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 1:50 | 3:00 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная"
Итого неисправностей: 2 |  | 0