## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июнь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-06-01 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 1 | 12:35 | 13:37 | 220 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-02 | 15/ТП-650 |  | Ключевая |  |  | 1 | 0:17 | 1:49 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-02 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 15:10 | 17:05 | 450 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-02 | 23/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 15:30 | 15:32 | 490 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-04 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 6 | 14:20 | 15:24 | 860 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-04 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 19:00 | 19:30 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-08 | 3/РП-14 |  | Сайнаволок |  |  | 2 | 11:10 | 13:25 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-11 | 16/РП-3 |  | Голиковка |  |  | 1 | 1:05 | 2:15 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-12 | 10/РП-12 |  | Древлянка |  |  | 1 | 11:12 | 13:25 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-12 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 4 | 21:30 | 22:59 | 200 | Попадание животного (кота) в ТП-1052 камера Т
2020-06-16 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 3 | 3:30 | 6:55 | 240 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-17 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 17:10 | 19:05 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-18 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 8:25 | 16:25 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-18 | 5/РП-3 |  | Ключевая |  |  | 1 | 10:55 | 12:00 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-18 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 13:05 | 18:20 | 420 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-19 | 10/26 |  | Пряжинское ш. |  |  | 3 | 14:23 | 15:45 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-20 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 17:45 | 19:14 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-22 | 0/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 2 | 15:20 | 15:48 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-23 | 9/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 2:15 | 2:52 | 500 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-24 | 14/19 |  | Зарека |  |  | 1 | 20:54 | 23:43 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-06-26 | 6/1 |  | Центр |  |  | 1 | 0:07 | 1:25 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 21
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 5960 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 40 ч. 55 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 45
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июнь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2:13
1:29
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июнь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-06-01 | ВЛ-0,4кВ "Тимоскайнена" с ТП-473 |  | 10:47 | 16:52 | Слабый контакт вводного фазного провода на опоре ВЛ-0.4кВ на ж/д Тимоскайнена, 10
Итого неисправностей:1 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Июнь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0