## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Ноябрь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-11-01 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 9:29 | 18:02 | 440 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1024 - ТП-1052 (Механическое повреждение) при производстве земляных работ сторонней организацией | 8:33
2021-11-02 | 10/66 |  | Кукковка |  |  | 2 | 10:00 | 11:30 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:30
2021-11-15 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 16:18 | 17:01 | 290 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:43
2021-11-16 | 11/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 3:50 | 19:28 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 15:38
2021-11-21 | 14/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 5 | 13:56 | 17:17 | 625 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:21
2021-11-24 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 6:10 | 7:00 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:50
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 6
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1575 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 30 ч. 35 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 17
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей: 0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Ноябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-11-16 | ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5" |  | 3:00 | 3:55 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5"
2021-11-17 | ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5" |  | 5:02 | 5:41 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5"
2021-11-17 | ТП-900 панель: МЖД №5 (по ГП) АВР каб. А |  | 15:00 | 16:30 |  | Перегорание 2 ПН-315А в РУ-0,4кВ ТП-900 панель: МЖД №5 (по ГП) АВР каб. А
2021-11-17 | ТП-900 панель: МЖД №6 (по ГП) ВРУ |  | 15:00 | 16:30 |  | Перегорание 1 ПН-315А в РУ-0,4кВ ТП-900 панель: МЖД №6 (по ГП) ВРУ
2021-11-18 | ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5" |  | 2:48 | 4:45 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5"
Итого неисправностей: 5 |  | 0