## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Август 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-08-09 | 15/РП-8 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 18:46 | 19:40 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-10 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 3 | 1:17 | 3:17 | 450 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-10 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 1:17 | 2:43 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-12 | 14/51 |  | Соломенное |  |  | 2 | 5:12 | 9:50 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-12 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 14:42 | 16:08 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-13 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 16:30 | 16:55 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-16 | 1/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 14:21 | 14:48 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-21 | 22/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 8:39 | 9:31 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-08-21 | 13/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 9:21 | 11:45 | 110 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 9
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1455 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 14 ч. 32 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 12
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Август 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Август 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Август 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0