## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Январь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-01-02 | 27/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 2 | 5:00 | 5:57 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:57
2023-01-11 | 14/РП-2 |  | Голиковка |  |  | 1 | 11:05 | 11:35 | 105 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2023-01-18 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 2 | 0:55 | 1:25 | 385 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:30
2023-01-18 | 17/70 |  | Зарека |  |  | 2 | 16:21 | 17:28 | 95 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:07
2023-01-18 | 10/70 |  | Ключевая |  |  | 2 | 17:09 | 18:00 | 240 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:51
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 5
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 690 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 3 ч. 55 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 9
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Январь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Январь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Январь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2023-01-02 | ТП-1012 панель: Т |  | 23:50 | 1:00 |  | Перегорание 1 ПН-630А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: Т
2023-01-04 | ТП-1012 панель: Т |  | 23:30 | 0:13 |  | Перегорание 1 ПН-630А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: Т
2023-01-10 | ТП-1012 панель: Т |  | 4:37 | 5:23 |  | Перегорание 1 ПН-630А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: Т
2023-01-10 | ТП-1012 панель: Т |  | 6:32 | 7:08 |  | Перегорание 1 ПН-630А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: Т
Итого неисправностей: 4 |  | 0